上海对外经贸大学防雷检测项目采购需求

一、项目名称

防雷检测

二、资质要求

1.中华人民共和国境内注册的企业法人，具有防雷检测资质。

三、检测范围

松江校区： 260个检测点位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 点位数 | 楼宇 | 点位数 |
| 语言信息楼 | 77 | 教学楼 | 55 |
| 德政楼 | 28 | 博雅楼、博文楼、博萃楼、博识楼 | 48 |
| 行知楼 | 23 | 乐群楼  | 18 |
| 第一食堂 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |

古北校区：370个检测点位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 点位数 | 楼宇 | 点位数 |
| 悦群楼 | 13 | 贸源楼 | 20 |
| 行政楼 | 20 | 图书馆 | 48 |
| 学生公寓 | 140 | 变电所  | 8 |
| 博观楼 | 30 | 水泵房 | 14 |
| 综合楼 | 50 | 体育中心 | 27 |
|  |  |  |  |

四、检测内容

根据《建筑物防雷装置检测技术规范》和《防雷装置安全监测技术规范》的要求，对各建筑物的接闪器、引下线、接地装置、防闪电电涌侵入措施、防接触电压措。施防跨步电压措施等项目进行检测。