# 上海对外经贸大学22部三菱电梯2022-2023年度维保项目采购需求

1. **采购项目基本信息：**

项目名：上海对外经贸大学22部三菱电梯2022-2023年度维保项目

项目预算：11万元

采购方式： 公开比价

采购编号：无

1. **项目概况：**

上海对外经贸大学松江校区及古北校区目前有22部三菱电梯将于2022年7月31日到期。根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。为确保两校区内三菱电梯的使用安全，拟通过比价的形式确定2022-2023年度的保养单位。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备登记代码 | 制造日期 | 设备使用地点 | 设备名称 | 设备型号 | 制造单位 |
| 1 | 31103101172006040753 | 2001.12 | 图文信息楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 2 | 31103101172006040755 | 2001.12 | 图文信息楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 3 | 31103101172006040754 | 2001.12 | 图文信息楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 4 | 31103101172006100047 | 2001.12 | 图文信息楼 | 曳引驱动乘客电梯 | HOPE | 上海三菱电梯有限公司 |
| 5 | 31103101172007080053 | 2002.2 | 德政楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 6 | 31103101172007080060 | 2002.2 | 德政楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 7 | 31103101172006100005 | 2002.2 | 湖滨楼 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS-II | 上海三菱电梯有限公司 |
| 8 | 31103101172007080143 | 2005.8 | 学生二食堂 | 曳引驱动乘客电梯 | HOPE-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 9 | 35003101172006060112 | 2004.7 | 学生一食堂 | 自动扶梯 | JS | 上海三菱电梯有限公司 |
| 10 | 31103101172018120021 | 2018.5 | 图书馆综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 11 | 31103101172018120028 | 2018.5 | 图书馆综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 12 | 31103101172018120041 | 2018.5 | 图书馆综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 13 | 31103101172018120047 | 2018.5 | 图书馆综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 14 | 31103101052017010003 | 2016.5 | 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 15 | 31103101052017010004 | 2016.5 | 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 16 | 31103101052017010005 | 2016.5 | 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 |
| 17 | 31103101052017010006 | 2016.5 | 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |
| 18 | 31103101052017010007 | 2016.5 | 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |
| 19 | 31303101052014040007 | 2002.2 | 行政楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |
| 20 | 31103101172018120021 | 2002.2 | 博观楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |
| 21 | 31103101172018120028 | 2005.8 | 学生公寓EF楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |
| 22 | 31103101172018120041 | 2004.7 | 学生公寓EF楼 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 |

1. **委托期限：**自2022年8月1日至2023年7月31日。
2. **服务要求：**

1、按照电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、维护保养计划，开展维护保养工作;

2、在电梯显著位置，标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码;

3、维护保养现场作业人员应当具有相应资格，并落实现场安全防护措施，保证施工安全;

4、确保应急救援电话24小时有效应答，接到乘客被困报警后，30分钟内赶到现场完成救援解困;

5、发现故障或者接到故障通知后，及时排除故障，对故障暂时难以排除的，应当将解决方案书面通知使用管理单位，并告知使用管理单位故障排除前，不得使用;

6、至少每6个月对电梯进行1次自行检查，并向使用管理单位出具自检报告;

7、建立维护保养和故障处置记录，并至少保存5年。

8、目前，我校部分三菱电梯使用年限较长，对维修保养的要求较高，因此需投标单位过往有三菱电梯的保养经历，可提供近3年相关合同复印件。