上海对外贸易学院松江校区田径场改建工程招标答疑会纪要

时    间：2011年10月20日下午14：30

地    点：上海对外贸易学院4楼会议室

参加人员：上海对外贸易学院     李晓伟、蔡龙定、于鸿海

上海市政府采购中心   李顺龙

各投标单位有关同志

答  疑  内  容

1、 根据招标文件规定，工程量清单第19项“旧围网折价处理”项目的报价应为负数，报价方法为将该项报价中的工料机系数设定为“-1”(仅限次此项报价)。

2、根据上海对外贸易学院要求，田径场围网供货时应在正常数量要求的基础上多提供一片，供检测试验用，有关费用在投标报价中一并考虑。本工程围网的具体规格、尺寸与要求详见“上海外贸学院田径围网尺寸图”(已在答疑会上发放给各家投标单位)。

3、本工程塑胶等主要材料的要求详见招标文件。评标时须送塑胶小样（30cm×30cm），并附检验报告，注明生产厂家。重申强调：工程量清单第8项“回填绿化营养土”，不得以基础土，深坑土替代。

4、本工程其他要求，详见招标文件。

5、标书中须说明草皮养护一年的具体实施方案。

6、标书中须列明体育场改建项目完工后验收机构名称，其费用应包含在报价中。

上海市政府采购中心、上海对外贸易学院

2011年10月21日