上海对外经贸大学古北校区水泵房设备更新清单

基本信息：

安装地点：长宁区古北路620号

附件二：设备清单

| 序号 | 名称及规格 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增压泵CR20-4/5.5 | 380V、21m3/h | 3台 | 格兰富 |
| 2 | 单向阀 | DN80 | 3只 | 埃美柯 |
| 3 | 闸阀 | DN80 | 6只 | 埃美柯 |
| 4 | 法兰 | DN80 | 6个 |  |
| 5 | 管道 | DN80 | 4米 |  |
| 6 | 其他辅材 |  | 1项 | 防震垫、螺丝等 |

其他要求：报价包含各类基础辅材及旧机拆除新设备安装调试等一切费用。质保期要求为36个月。