上海对外经贸大学松江校区学思楼

电线、电缆、开关插座及配电箱等采购需求

项目名称：上海对外经贸大学松江校区学思楼电线、电缆、开关插座及配电箱等采购项目

预算金额：17.82万元（超出预算视为无效报价）

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标单位需在本市具有固定的经营场所和技术人员；

4、本次采购不接受联合体报价。

二、项目建设目标

为了配合学思楼A、B、C、D四幢教学楼进行智慧教室改造，需对学思楼的部分电线、电缆、开关插座、配电箱等进行更新，以满足学思楼的用电需求。

三、项目建设技术参数、标准

1、投标产品应按照国家和行业有关规范、安全等标准进行制造，并应满足本采购文件的各项要求。

2、电线、电缆、开关插座、配电箱等设备参数应满足采购清单的技术参数要求（附件2）。配电箱内部配置详见配电箱系统图（附件4： 配电箱系统图）。

3、插座、电线、电缆的数量及长度应经过甲方确认之后再供货。

4、在配电箱正式生产前，需甲方确认后方可生产。

5、为确保商品质量及比价合理性，本项目品牌限定为：开关、插座、断路器、漏保断路器品牌为ABB、施耐德、松下、西门子，电线、电缆品牌为远东、熊猫、江南、宝胜、金杯电工。投标人应在要求品牌中任选一个品牌，投标人采用的品牌如有质量等级区分，必须是对应品牌的优等产品。

6、投标人需考虑配电箱的现场安装，此安装包括并不限于：配电箱安装在指定位置、电线/电缆的排线、接线等。

7、配电箱的安装必需符合国家规定，安装人员应有相应的电工资质。

8、本此采购包含设备的运输（运送至指定地点，包括上楼等）、调试。

四、项目实施时间和地点

项目实施时间：2024年7月、8月（具体根据甲方协调时间实施）

项目实施地点:文翔路1900号上海对外经贸大学松江校区学思楼

五、合同款项的支付方式

合同以人民币付款，采用银行转账方式。

合同签订且电线、电缆、开关插座及配电箱等各项采购货品的规格、型号、数量经甲方确认后，甲方向乙方支付合同金额的20%作为预付款；所有采购货品全部送达甲方指定位置、配电箱安装完成且经甲方验收合格后，甲方按实际供货数量向乙方结清尾款。

六、项目验收方法或标准

由采购人组织相关人员进行验收，根据合同内容及供货签收单进行验收，验收内容包括每一项要求的履约情况。

七、售后服务要求

项目要求质保两年。

八、其他要求

1. 需提供现场安装人员的资质证书。

2.采购设备必须符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准，主要产品到货后，招标人有权委托项目本地质量监督检验机构对本批次货物进行抽检，如果检验不合格，招标人有权要求退、换货，检验及相关费用由中标人承担。